## 眉头指示灯的状态表
指示灯 | 颜色 | 含义
PWR：电源模块状态指示灯 | 绿色 | 常亮：表示所有的电源模块工作正常。
红色 | 常亮：表示可能原因有：
一个或多个电源模块工作异常，包括在位不输出。
一个或多个电源模块已经下电。
FAN：风扇模块状态指示灯 | 绿色 | 常亮：表示所有的风扇模块在位且工作正常。
红色 | 常亮：表示可能原因有：
一个或多个风扇模块工作异常。
一个或多个风扇模块不在位或者被拔出。
SFU：交换网板状态指示灯 | 绿色 | 常亮：表示交换网板工作正常。
红色 | 常亮：表示可能原因有：
交换网板全不在位。
至少有一块交换网板工作异常。
MPU：主控板状态指示灯 | 绿色 | 常亮：表示在位的业务板、监控板、主控板都工作正常。
红色 | 常亮：表示可能原因有：
至少有一块主控板已经故障。
在位的业务板、监控板任意一块单板工作异常。
至少有一块主控板的内存不等于标准规格。
业务板、监控板至少有一类全不在位。
通过在诊断视图下执行命令set device id-led { on ¦ off } [ slot slot-id ]，可以让PWR、FAN、SFU和MPU眉头灯同时黄色闪烁，这样能方便操作人员迅速定位设备的具体位置。

## 机框槽位配置示意图
机框型号 | 正面提供 | 背面提供 | 如图所示
CE12804机框 | 2个主控板槽位、2个监控板槽位、4个业务板槽位和4个电源模块槽位 | 6个交换网板槽位、9个风扇模块槽位和电源配线单元 | 如图4所示